## Parametros
Caso | Obs | Simulação | Parâmetros do AG |  |  | Cenário | Nº de Simulações | Gerações | Tempo de simulação | Custo | Potência Nominal | Barra de conexao | Cap. de Arm. Simulada no AG | Loadshape | [23 empty] | Perdas | kWh 24h | Punicao Inclinação | Violações de tensão | Desvio padrão | Cap. Arm. estimada (kWh) | Energia Arm. Inicial (kWh)] |  |  | [
|  |  | Elitismo | Populacao | Probabilidade de mutação | Prosumidores | [7 empty] | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | [9 empty] | ]
1 |  | 1 | 0.2 | 80 | 0.16 | 20 | 16480 | 206 | 3.3456 | 129.3267 | 3700 | 94073m784 | 50000 | 0.4 | 0.4 | 0.325 | 0.35 | 0.35 | 0.325 | 0.225 | -0.025 | -0.075 | -0.45 | -0.875 | -0.975 | -1 | -1 | -1 | -0.975 | -0.75 | -0.175 | 0.4 | 0.675 | 0.675 | 0.625 | 0.55 | 0.5 | 2.1663 | 19622.082 | 0 | 2 | 126.854 | 34722.5084 | 19612.0978 | 9.9842 | 0.099842 | 0.4, 0.4, 0.325, 0.35, 0.35, 0.325, 0.225, -0.025, -0.075, -0.45, -0.875, -0.975, -1, -1, -1, -0.975, -0.75, -0.175, 0.4, 0.675, 0.675, 0.625, 0.55, 0.5 | [0.4, 0.4, 0.325, 0.35, 0.35, 0.325, 0.225, -0.025, -0.075, -0.45, -0.875, -0.975, -1, -1, -1, -0.975, -0.75, -0.175, 0.4, 0.675, 0.675, 0.625, 0.55, 0.5]
|  | 2 |  |  |  |  | 26880 | 336 | 5.581 | 122.7915 | 3700 | 90908m784 | 50000 | 0.4 | 0.375 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.325 | 0.2 | -0.05 | -0.075 | -0.45 | -0.875 | -0.975 | -0.975 | -0.975 | -1 | -0.975 | -0.725 | -0.175 | 0.425 | 0.65 | 0.675 | 0.625 | 0.55 | 0.5 | 2.1618 | 19458.0645 | 0 | 2 | 121.9745 | 34501.0993 | 19426.7162
|  | Média |  |  |  |  | 21680 | 271 | 3.3456 | 129.3267 | 3700 | [30 empty] | 126.854 | 34722.5084 | 0 | 0 | 0 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]
|  | Desvio Padrão | [5 empty] | 65 | 0 | 0 | 0 | [32 empty] | 0 | 0 | 0 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | [, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ]

## curva de demanda
Tempo | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.25 | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 | 4.75 | 5 | 5.25 | 5.5 | 5.75 | 6 | 6.25 | 6.5 | 6.75 | 7 | 7.25 | 7.5 | 7.75 | 8 | 8.25 | 8.5 | 8.75 | 9 | 9.25 | 9.5 | 9.75 | 10 | 10.25 | 10.5 | 10.75 | 11 | 11.25 | 11.5 | 11.75 | 12 | 12.25 | 12.5 | 12.75 | 13 | 13.25 | 13.5 | 13.75 | 14 | 14.25 | 14.5 | 14.75 | 15 | 15.25 | 15.5 | 15.75 | 16 | 16.25 | 16.5 | 16.75 | 17 | 17.25 | 17.5 | 17.75 | 18 | 18.25 | 18.5 | 18.75 | 19 | 19.25 | 19.5 | 19.75 | 20 | 20.25 | 20.5 | 20.75 | 21 | 21.25 | 21.5 | 21.75 | 22 | 22.25 | 22.5 | 22.75 | 23 | 23.25 | 23.5 | 23.75 | 24
Original
Original (PV) 10%
Original (PV) 20%
Original (PV) 30%
Original (PV) 40%
Original (PV) 60%
Sim1 | 3298.1927 | 3121.6235 | 3296.3992 | 3432.9006 | 3368.1202 | 3261.1956 | 3326.9912 | 3373.5345 | 3251.3984 | 3331.3577 | 3463.6786 | 3261.2918 | 3381.6782 | 3175.1904 | 3463.7609 | 3381.9024 | 3300.0007 | 3535.2028 | 3263.5894 | 3404.7855 | 3339.9509 | 3505.4716 | 3464.2946 | 3249.1339 | 3462.485 | 3478.1935 | 3041.7579 | 3259.0705 | 3308.6197 | 3341.9601 | 3299.4043 | 3466.1676 | 3244.2841 | 3357.1121 | 3162.8769 | 3392.3336 | 3335.4083 | 3513.4863 | 3306.8386 | 3301.2523 | 3450.9802 | 3347.2389 | 3438.7184 | 3394.1227 | 3211.6108 | 3414.7274 | 3262.4038 | 3117.8871 | 3477.2463 | 3431.1649 | 3205.8304 | 3111.7986 | 3250.2619 | 3281.5989 | 3742.097 | 3604.7861 | 3518.6838 | 3334.9886 | 3202.4537 | 3284.6996 | 3097.5497 | 3309.6335 | 3262.5226 | 3354.0349 | 3305.6708 | 3297.832 | 3454.3986 | 3590.8466 | 3543.1816 | 3212.1716 | 3202.3944 | 3134.4045 | 3531.5474 | 3535.5919 | 3374.927 | 3523.9346 | 3428.1023 | 3157.6784 | 3313.0645 | 3205.6129 | 3404.7652 | 3213.001 | 3272.6096 | 3466.5969 | 3235.4204 | 3370.6828 | 3364.9442 | 3175.9811 | 3252.4153 | 3277.0002 | 3389.7074 | 3451.1736 | 3256.2301 | 3522.2312 | 3400.0194 | 3439.8081 | 3298.29150390625]
Sim2 | 3298.1927 | 3121.6235 | 3296.3992 | 3432.9006 | 3368.1202 | 3353.1006 | 3418.9091 | 3465.4585 | 3343.3046 | 3423.2741 | 3371.6357 | 3169.2691 | 3289.6395 | 3175.1868 | 3463.7609 | 3381.9024 | 3300.0007 | 3535.2028 | 3263.5894 | 3404.7855 | 3339.9509 | 3505.4716 | 3464.2946 | 3249.1339 | 3462.485 | 3478.1935 | 3133.9258 | 3351.2644 | 3400.8113 | 3434.6938 | 3392.1215 | 3558.9011 | 3336.9821 | 3449.8193 | 3162.8961 | 3392.3336 | 3335.4083 | 3513.4863 | 3306.8386 | 3301.2523 | 3450.9802 | 3347.2389 | 3438.7184 | 3394.1227 | 3211.6108 | 3414.7274 | 3262.4038 | 3117.8871 | 3477.2463 | 3431.1649 | 3111.3496 | 3017.3284 | 3155.7842 | 3187.1132 | 3647.544 | 3510.2434 | 3424.1594 | 3240.4933 | 3202.4918 | 3284.6997 | 3097.5497 | 3309.6335 | 3262.5226 | 3354.0349 | 3305.6708 | 3297.832 | 3360.358 | 3496.7834 | 3449.1095 | 3212.1727 | 3202.3944 | 3134.4045 | 3531.5474 | 3535.5919 | 3283.2154 | 3432.1917 | 3336.3705 | 3248.8707 | 3404.273 | 3296.8161 | 3495.9893 | 3304.2071 | 3272.6122 | 3466.5969 | 3235.4204 | 3370.6828 | 3364.9442 | 3175.9811 | 3252.4153 | 3277.0002 | 3389.7074 | 3451.1736 | 3256.2301 | 3522.2312 | 3400.0194 | 3439.8081 | 3298.29150390625]
Sim3
Sim4
Sim5
Sim6
Sim7

## Convergencia
sim1 | 333.8024 | 329.4307 | 329.4307 | 319.1539 | 304.3873 | 228.002 | 225.887 | 203.586 | 182.155 | 178.9203 | 178.415 | 178.415 | 177.0486 | 175.8862 | 175.1699 | 173.6892 | 171.4621 | 171.4621 | 169.9811 | 168.346 | 167.398 | 167.398 | 164.2929 | 163.8097 | 160.0059 | 159.1266 | 157.0231 | 155.0047 | 153.5237 | 151.5615 | 150.7935 | 148.0934 | 148.0934 | 147.8153 | 144.953 | 143.2971 | 143.0068 | 139.9627 | 139.6283 | 138.4445 | 137.1051 | 134.7789 | 133.769 | 133.769 | 132.1422 | 132.1422 | 130.021 | 128.4599 | 126.8412 | 126.4385 | 124.8195 | 122.6978 | 120.3104 | 119.0086 | 114.3195 | 111.8809 | 111.2363 | 111.2363 | 110.3378 | 109.2108 | 108.931 | 106.6426 | 106.3451 | 104.6393 | 102.5786 | 98.8459 | 98.8459 | 97.1651 | 96.0061 | 94.2063 | 93.504 | 91.922 | 91.0832 | 90.2137 | 90.2137 | 87.9405 | 85.3061 | 85.3061 | 84.1861 | 82.8728 | 82.1431 | 81.1474 | 80.3705 | 78.6549 | 77.1171 | 76.0469 | 75.8126 | 74.9169 | 74.5531 | 72.9409 | 72.9409 | 72.5955 | 71.0382 | 70.6451 | 69.7442 | 68.552 | 67.4778 | 67.1703 | 66.1648 | 66.1613 | 64.8439 | 64.1383 | 63.3296 | 62.9375 | 61.6214 | 61.6214 | 59.8299 | 59.3681 | 59.3681 | 58.8806 | 58.4479 | 57.9105 | 57.1323 | 57.1323 | 55.6325 | 55.5628 | 55.5628 | 55.1516 | 54.9318 | 54.449 | 54.0747 | 53.9916 | 53.3208 | 52.6675 | 52.2404 | 51.6645 | 50.9854 | 50.0581 | 49.4419 | 49.0789 | 49.0789 | 48.6907 | 47.4392 | 47.2071 | 47.0395 | 46.4944 | 45.7749 | 45.3108 | 44.963 | 44.6711 | 43.8817 | 43.5626 | 43.1687 | 43.0279 | 42.7141 | 42.7141 | 42.4665 | 42.0314 | 41.5844 | 41.5844 | 41.5844 | 41.5844 | 41.2154 | 41.2154 | 40.9878 | 40.9878 | 40.9818 | 40.4256 | 40.4256 | 40.4256 | 40.4256 | 40.1868 | 40.1868 | 40.1868 | 40.1868 | 40.1109 | 39.9713 | 39.9713 | 39.9713 | 39.9713 | 39.3791 | 39.3791 | 39.3791 | 39.3791 | 39.3368 | 39.3368 | 38.9551 | 38.9551 | 38.9551 | 38.9551 | 38.9551 | 38.9551 | 38.9551 | 38.9551 | 38.7891 | 38.7891 | 38.7891 | 38.7891 | 38.7489 | 38.7072 | 38.7072 | 38.7072 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104 | 38.6104
sim2 | 438.7314 | 353.23 | 353.23 | 307.9956 | 291.5882 | 238.961 | 238.961 | 235.6416 | 235.6416 | 219.0287 | 219.0287 | 213.037 | 204.1501 | 192.6051 | 186.6914 | 173.4608 | 168.4983 | 166.8908 | 166.411 | 166.411 | 159.6465 | 159.6465 | 158.806 | 157.5188 | 157.5188 | 156.5005 | 155.3986 | 155.0466 | 147.8454 | 145.1817 | 142.5494 | 140.1589 | 139.2194 | 134.7788 | 134.7788 | 133.3317 | 132.4829 | 128.7 | 127.2298 | 126.817 | 126.3148 | 123.8754 | 123.8754 | 121.6266 | 121.3688 | 118.556 | 118.556 | 115.4019 | 114.9481 | 113.8642 | 111.558 | 111.0197 | 109.8636 | 109.798 | 108.0911 | 107.5528 | 104.3107 | 104.3107 | 102.2169 | 100.5839 | 100.5839 | 98.7411 | 95.8728 | 95.8728 | 93.6301 | 92.3809 | 92.2703 | 89.4778 | 87.5139 | 86.7475 | 85.9206 | 83.8098 | 83.8098 | 82.363 | 81.0194 | 80.065 | 79.6807 | 77.0703 | 77.0703 | 76.9967 | 74.9699 | 73.1296 | 71.4074 | 71.4074 | 70.4852 | 68.9606 | 67.871 | 67.871 | 67.2593 | 65.699 | 64.6705 | 63.8163 | 63.467 | 62.3293 | 62.0188 | 61.5388 | 58.9806 | 58.9806 | 57.1976 | 57.1976 | 57.145 | 55.8056 | 55.8056 | 53.8274 | 53.8274 | 52.1193 | 51.496 | 50.7071 | 48.5894 | 48.5894 | 48.5894 | 47.7068 | 46.4345 | 46.4345 | 45.832 | 45.014 | 44.8815 | 44.5961 | 44.4405 | 44.0584 | 43.2154 | 42.3472 | 42.3472 | 41.7 | 41.2528 | 40.9255 | 39.6884 | 39.6884 | 39.257 | 39.257 | 39.257 | 38.5068 | 38.5068 | 38.1656 | 37.9706 | 37.9706 | 37.2397 | 37.2397 | 37.2397 | 37.0243 | 36.9516 | 36.8934 | 36.3288 | 36.3288 | 35.5789 | 35.5789 | 35.5789 | 35.5789 | 35.5789 | 35.1686 | 35.1686 | 35.1686 | 35.1686 | 34.9031 | 34.9031 | 34.9031 | 34.3239 | 34.3239 | 34.3239 | 34.3239 | 34.3239 | 34.3239 | 34.3186 | 34.3186 | 34.3186 | 33.9285 | 33.9285 | 33.9285 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126 | 33.7126